扩展模块设置可选

将模块设置为可选后，在硬件组态中，模块将变为灰色状态；

下载程序后，即使CPU没有实际连接该模块，程序也可正常运行；

鼠标右击需要设置得模块，选择设置可选；、

注：只能从同一个模块的最后一个，开始设置，如图二；